附件

**武夷绿洲一期20号楼1梯电梯维修询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 机房线路及控制系统整修 | 东芝 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 轿厢门机控制系统整修 | 东芝 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 更换曳引钢丝绳 |  | 230米 |  |  |  |
| 4 | 限速器钢丝绳 |  | 90米 |  |  |  |
| 5 | 限速器 |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 底坑线路及安全装置整修 | 东芝 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 轿厢装潢 | 定制 | 1台 |  |  | 1楼厅门包不锈钢 |
| 8 | 外呼板 | 定制 | 11块 |  |  |  |
| 9 | 厅轿门门挂轮 |  | 48块 |  |  |  |
| 10 | 厅轿门滑块 |  | 48块 |  |  |  |
| 11 | 电梯无线对讲系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 12 | 机房空调 |  | 1台 |  |  |  |
| 13 | 变频器 |  | 1台 |  |  |  |
| 14 | 门电机 |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 主机油 |  | 1桶 |  |  |  |
| 16 | 电梯监检验收 |  | 1台 |  |  |  |
| 17 | 设备/安装/调试/人工/验收 |  | 1台 |  |  |  |
| 18 | 合计金额人民币大写： （小写： 元） |  |

注：报价有效期自提交报价起不少于60天

报价人：（盖公章）

年 月 日