**福州民天实业有限公司**

**关于征集所属五大批发市场防雷检测机构（2025-2026年）的公告**

我公司需对所属五大批发市场进行防雷检测，现向符合条件的防雷检测机构征询报价，具体需求如下：

服务内容：

1、海峡蔬菜批发市场：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 结构建筑物名称 | 检测点 |
| 1 | 办公楼 | 16 |
| 2 | 北区交易一区 | 16 |
| 3 | 北区交易二区 | 16 |
| 4 | 北区交易三区 | 16 |
| 5 | 南区5#棚 | 16 |
| 6 | 南区6#棚 | 16 |
| 7 | 办公楼机房 | 24 |
| 合计 | 120 |

2、海峡果品批发市场：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物 | 建筑性质 | 层数 | 检测项目 | 检测点 |
| 1 | 3号棚 | 金属棚 | 1 | 金属屋面金属立柱接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 190 |
| 2 | 4号棚 | 金属棚 | 1 |
| 3 | 5号棚 | 金属棚 | 1 |
| 4 | 6号棚 | 金属棚 | 1 |
| 5 | 7号棚 | 金属棚 | 1 |

3、海峡副食品批发市场：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建构筑物名称 | 建筑性质 | 检测点 |
| 1 | 海峡副食品批发市场1号楼 | 钢筋混凝土 | 210 |
| 2 | 海峡副食品批发市场2号楼 | 钢筋混凝土 |
| 3 | 海峡副食品批发市场3号楼 | 钢筋混凝土 |
| 4 | 海峡副食品批发市场4号楼 | 钢筋混凝土 |

4、海峡肉品批发市场：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建构筑物名称 | 建筑性质 | 检测点 |
| 1 | 博鸿达 | 钢构 | 30 |
| 2 | 配送中心 | 钢构 | 30 |
| 3 | 1#仓储 | 钢构 | 30 |
| 4 | 2#仓储 | 钢构 | 30 |
| 5 | 家禽区 | 钢构 | 25 |
| 6 | 综合楼 | 框架 | 13 |
| 7 | 13号棚 | 钢构 | 20  |
| 8 | 污水处理厂 | 钢构 | 10 |
| 9 | 垃圾转运站 | 钢构 | 10 |
| 合 计 | 198 |
| 10 | 服务楼11# | 框架 | 新增 |
| 11 | 三号楼 | 框架 | 新增 |
| 12 | 配送间7# | 钢构 | 新增 |

5、海峡冻品批发市场：

（1）氨机房：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物名称 | 氨机房 | 检测点数 | 合计61 | 备注 |
| 序号 | 检测项目 | 计量点数 | 备注(数量及位置描述) | 一年两次检测 |
| 1 | 接闪器 | 5 | 　 |
| 2 | 引下线 | 6 | 　 |
| 3 | 接地装置 | 45 | 冷却塔、广告牌、低压循环桶、液氨罐、露天集油器、压缩机、配电箱柜（箱）、配电房接地扁钢等 |
| 4 | 电涌保护器 | 5 | 配电柜（箱）电涌保护器5个 |

（2）公共区域：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建构筑物名称 | 建筑性质 | 检测点 |
| 1 | 冷库AB库 | 框架 | 新增 |
| 2 | 包装大楼 | 框架 | 新增 |
| 3 | 商务楼 | 框架 | 新增 |
| 4 | 宿舍楼 | 框架 | 新增 |

二、服务年限:

一年（2025-2026年）

三、完成时限：

签订合同后10个工作日内完成。

四、报价要求：

报价包括人工费、设备费、检测费、税费等所有费用。

五、报价供应商资格要求:

1、具备福建省气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级资质且未被记入不良信息档案的检测机构；

2、2024年纳税人信用等级D级不得参与；

3、“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报价。

六、说明

1、本次询价原则上以最低报价作为中标价（提供普票的以票面金额作为评标价，提供专票的以不含税金额作为评标价）；

2、统一查看现场并进行签到时间为：2025年7月3日上午9:30，如未进行现场查看签到，视为无效报价；

3、统一集中地点为：海峡冻品批发市场商务大楼一楼门口。

现场联系人：陈先生，联系电话：17805990316。

七、报价供应商需提交的资料：

1、统一社会信用代码营业执照复印件；

2、具备福建省气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级资质复印件；

3、提供从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明；

4、“信用中国”网站的查询结果打印件或截图；

5、报价单（格式详见附件）。

（以上材料都要加盖单位公章后并密封，封口处加盖公章）

八、报价资料寄送地址：闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场行政楼五楼（518-2）信息工程部

九、递交报价资料截止时间：2025年7月4日下午16:00。

 福州民天实业有限公司

  2025年 6月30日

附件

五大批发市场防雷检测项目（2025-2026年）

报价单

福州民天实业有限公司：

我公司对贵公司所属五大批发市场的防雷检测项目含税包干总报价为 元（大写 元），不含税包干总报价为

 元（大写 元）。

注：1.我公司提供的发票为增值税 发票（请填写普通还是专用）；

2.提供增值税专用发票的需填写提供的为 %的增值税专用发票；

3.所有小写报价均精确到小数点后两位；

4.以上报价包括人工费、设备费、检测费、税费等所有费用；

5.未按以上规定格式报价的视为无效报价；

6.未填写报价日期和提供的所有材料未盖骑缝章、缺件的视为无效报价。

联系人： 联系电话：

附:1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）

2. 福建省气象主管机构颁发的防雷装置检测甲级资质证书复印件（盖章）

3.2024年纳税人信用等级证明（盖章）

4.“信用中国”网站的查询结果打印件或截图（盖章）

报价单位：

 （盖章）

 时 间：