**福州民天实业有限公司关于**

**征集五大批发市场消防器材供应商的公告**

我公司拟采购一批消防器材及对现有灭火器换药、换皮管等，现向有意向的供应商征询报价，具体需求如下：

1. 消防器材清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 单位 | 数量（预估） |
| 1 | 25公斤水基灭火器换药 | 台 | 19 |
| 2 | 2公斤二氧化碳灭火器换药 | 个 | 58 |
| 3 | 4公斤干粉灭火器换药 | 个 | 3111 |
| 4 | 35公斤干粉灭火器换药 | 台 | 186 |
| 5 | 4公斤干粉灭火器新购 | 个 | 284 |
| 6 | 4公斤灭火器皮管更换 | 条 | 1397 |
| 7 | 消防栓框65X80X24 | 个 | 62 |
| 8 | 消防栓面板52.5X67.5 | 个 | 80 |
| 9 | 消防水带Φ65-20-8 | 套 | 90 |
| 10 | 消防水枪DN65 | 把 | 110 |
| 11 | 35公斤灭火器皮管更换 | 条 | 30 |
| 12 | 35公斤干粉灭火器皮管更换 | 条 | 15 |
| 13 | 25公斤水基灭火器皮管更换 | 条 | 6 |
| 14 | 100KG七氟丙烷灭火器换药 | 个 | 1 |
| 15 | 5公斤悬挂干粉灭火器 | 个 | 22 |
| 16 | 楼道消防应急照明灯 | 台 | 51 |
| 17 | 35公斤灭火器皮管更换 | 条 | 34 |
| 18 | 50公斤干粉灭火器(换药) | 台 | 39 |
| 19 | 50公斤灭火器皮管更换 | 条 | 26 |
| 20 | 3公斤二氧化碳灭火器(新购) | 个 | 6 |
| 21 | 3公斤二氧化碳灭火器（换药） | 个 | 19 |
| 22 | 3公斤水基型灭火器新购 | 个 | 23 |
| 23 | 50公斤灭火器套 | 台 | 4 |
| 24 | 消防桶 | 个 | 20 |
| 25 | 灭火毯 | 个 | 10 |
| 26 | 消防沙袋 | 个 | 50 |
| 27 | 消防逃生面具 | 个 | 10 |
| 28 | 消防栓面板56\*86（上） 56\*49（下） | 面 | 30/30 |
| 29 | 35公斤干粉灭火器新购 | 台 | 2 |
| 30 | 35公斤皮管更换 | 条 | 13 |
| 31 | 25升水基灭火器换药 | 台 | 4 |
| 32 | 3升水基灭火器新购 | 个 | 31 |
| 33 | 2公斤二氧化碳灭火器新购 | 个 | 6 |
| 34 | 1.2米\*1米消防柜 | 个 | 1 |
| 35 | 应急灯 | 个 |  |

二、收货地点：五大批发市场内；

三、服务期

三年

四、付款方式：

根据需求按批次付款；

五、报价要求：

包括运费、人工费、安装费、调试费、税费等所有费用；

六、交付时间要求:

接到通知后3个工作日内完成;

七、说明

本次询价原则上以最低价作为中标价，如报价超出10万元，

另行组织招标。

八、报价供应商资格要求:

1、本次询价原则上以最低报价作为中标价（提供普票的以票面

金额作为评比价，提供专票的以不含税金额作为评比价）；

 2、询价结果超出10万元，另行组织招标。

九、报价供应商资格要求:

1、注册地为福州市或在福州市内设有分公司、办事处的企业，

具备售后服务能力，能提供增值税专用发票的企业；

2、提供的营业执照营业范围必须有消防器材相关的服务；

3、2024年纳税人信用等级D级不得参与；

4、“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报

价；

 5、供应商三年内具有其他违约或违法违纪行为的不得参与报

价。

十、报价供应商需提交的资料：

1、统一社会信用代码营业执照复印件；

2、提供从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明；

3、“信用中国”网站的查询结果打印件或截图；

4、报价单（格式详见附件）。

（以上材料都要加盖单位公章后并密封，封口处加盖公章）

十一、报价资料寄送地址：闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场商务大楼（518-2）信息工程部 叶先生 （收）

十二、递交报价资料截止时间：2025年7月24日下午16:00。

 福州民天实业有限公司

  2025年7月21日

附件

**福州民天实业有限公司**

**五大批发市场消防器材项目**

**报价单**

福州民天实业有限公司：

我公司对贵公司拟购一批消防器材及对现有灭火器换药、换皮管等的含税包干总报价为 元（大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元），不含税包干总报价为\_\_\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。分项报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 单位 | 数量（预估） | 单价（含税、元） | 小计（含税、元） |
| 1 | 25公斤水基灭火器换药 | 台 | 19 |  |  |
| 2 | 2公斤二氧化碳灭火器换药 | 个 | 58 |  |  |
| 3 | 4公斤干粉灭火器换药 | 个 | 3111 |  |  |
| 4 | 35公斤干粉灭火器换药 | 台 | 186 |  |  |
| 5 | 4公斤干粉灭火器新购 | 个 | 284 |  |  |
| 6 | 4公斤灭火器皮管更换 | 条 | 1397 |  |  |
| 7 | 消防栓框65X80X24 | 个 | 62 |  |  |
| 8 | 消防栓面板52.5X67.5 | 个 | 80 |  |  |
| 9 | 消防水带Φ65-20-8 | 套 | 90 |  |  |
| 10 | 消防水枪DN65 | 把 | 110 |  |  |
| 11 | 35公斤灭火器皮管更换 | 条 | 30 |  |  |
| 12 | 35公斤干粉灭火器皮管更换 | 条 | 15 |  |  |
| 13 | 25公斤水基灭火器皮管更换 | 条 | 6 |  |  |
| 14 | 100KG七氟丙烷灭火器换药 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 5公斤悬挂干粉灭火器 | 个 | 22 |  |  |
| 16 | 楼道消防应急照明灯 | 台 | 51 |  |  |
| 17 | 35公斤灭火器皮管更换 | 条 | 34 |  |  |
| 18 | 50公斤干粉灭火器(换药) | 台 | 39 |  |  |
| 19 | 50公斤灭火器皮管更换 | 条 | 26 |  |  |
| 20 | 3公斤二氧化碳灭火器(新购) | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 3公斤二氧化碳灭火器（换药） | 个 | 19 |  |  |
| 22 | 3公斤水基型灭火器新购 | 个 | 23 |  |  |
| 23 | 50公斤灭火器套 | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 消防桶 | 个 | 20 |  |  |
| 25 | 灭火毯 | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 消防沙袋 | 个 | 50 |  |  |
| 27 | 消防逃生面具 | 个 | 10 |  |  |
| 28 | 消防栓面板56\*86（上）56\*49（下） | 面 | 30/30 |  |  |
| 29 | 35公斤干粉灭火器新购 | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 35公斤皮管更换 | 条 | 13 |  |  |
| 31 | 25升水基灭火器换药 | 台 | 4 |  |  |
| 32 | 3升水基灭火器新购 | 个 | 31 |  |  |
| 33 | 2公斤二氧化碳灭火器新购 | 个 | 6 |  |  |
| 34 | 1.2米\*1米消防柜 | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 应急灯 | 个 |  |  |  |
| 总计（元、含税） |  |

注：1.我公司提供的发票为增值税         发票（请填写普通还是专用）；

2. 提供增值税专用发票的需填写提供的为      %的增值税专用发票；

3.所有小写报价均精确到小数点后两位；

4.以上报价包括运费、人工费、安装费、调试费、税费等所有费用；

5.未按以上规定报价的视为无效报价；

6.未填写报价日期和提供的所有材料未盖骑缝章、缺件的视为无效报价。

联系人： 联系电话：

附:1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）

2.2024年纳税人信用等级证明（盖章）

3.“信用中国”网站的查询结果打印件或截图（盖章）

报价单位（盖章） ：

时 间：