福州民天实业有限公司

关于采购海峡农副产品物流中心

监控设备项目的询价公告

我公司所属果品、蔬菜、肉品、副食品批发市场需采购一批监控设备，现征集可提供以下技术指标的厂家或销售商报价，具体需求如下：

拟采购监控设备的技术要求：

果品批发市场

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数

	1
	球型云台摄像机
	台
	3
	1.7寸200万23倍全彩智能球机，支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众，200万23倍光学变焦，16倍数字变倍；

2.适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景，设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能；

3.采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m

支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸

支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；

4.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，支持双mic功能，内置加热玻璃，有效除雾；

5.支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储。

	2
	球型云台摄像机支架
	只
	3
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理

带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修

采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠

材质：铝合金

尺寸：306.3×97.3×182.6mm

重量：1000g

角度：水平：360°

	3
	彩色固定摄像机
	台
	21
	1.200万筒型网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，支持现有监控平台接入；

2.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；

3.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风，高清拾音

4.符合IP67防尘防水设计，可靠性高，支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储。

	4
	摄像机支架
	支
	21
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整

	5
	监控电源
	台
	21
	一体防水2A电源

	6
	网线
	箱
	10
	六类非屏蔽支持千兆以太网信号传输，无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。网线采用聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高。

	7
	电源线
	米
	2180
	RVV2*1.0

	8
	12芯室外光缆
	米
	200
	GYTS

	9
	半球摄像机
	台
	4
	400万半球型网络摄像机

最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态

支持：电动变焦

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

1个内置麦克风

支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出

支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电

符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高

	10
	PVC管
	米
	2000
	DN25

	11
	电源线
	米
	150
	WDZB-YJY-3*4

	12
	钢管
	米
	100
	DN100

	13
	熔接尾纤
	个
	24
	配套

	14
	光纤熔接
	个
	24
	配套

	15
	多媒体箱
	套
	2
	定制

	16
	光缆接头盒
	套
	2
	AP-P-04-P-24A

	17
	辅材
	项
	1
	


蔬菜批发市场（维修）

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数

	1
	球型云台摄像机
	台
	5
	1.7寸200万23倍全彩智能球机，支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众，200万23倍光学变焦，16倍数字变倍；

2.适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景，设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能；

3.采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m

支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸

支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；

4.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，支持双mic功能，内置加热玻璃，有效除雾；

5.支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储。

	2
	彩色固定摄像机
	台
	15
	1.200万筒型网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，支持现有监控平台接入；

2.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；

3.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风，高清拾音

4.符合IP67防尘防水设计，可靠性高，支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储。

	3
	摄像机支架
	支
	5
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整

	4
	监控电源
	台
	9
	一体防水2A电源

	5
	集中供电电源
	个
	15
	12V/30A

	6
	网线
	箱
	3
	六类非屏蔽支持千兆以太网信号传输，无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。网线采用聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高。

	7
	24口百兆工业交换机
	台
	3
	配备24个千兆自适应RJ45端口，支持10M/100M/1000Mbps传输速率及全双工传输模式，背板带宽达48Gbps；
 设备采用存储转发处理方式，支持IEEE 802.3系列网络标准，MAC地址表容量为8K。 内置平行/交叉线自动识别功能，配备Power指示灯和每端口Link/Act状态指示灯，电源输入范围覆，100-240VAC（50/60Hz）。

	8
	电源线
	米
	420
	RVV2*1.0

	9
	PVC管
	米
	440
	DN25

	10
	辅材
	项
	1
	


蔬菜批发市场（新增）

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数
	

	1
	球型云台摄像机
	台
	2
	1.7寸200万23倍全彩智能球机，支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众，200万23倍光学变焦，16倍数字变倍；

2.适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景，设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能；

3.采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m

支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸

支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；

4.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，支持双mic功能，内置加热玻璃，有效除雾；

5.支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储。
	

	2
	球型云台摄像机支架
	只
	2
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理

带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修

采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠

材质：铝合金

尺寸：306.3×97.3×182.6mm

重量：1000g

角度：水平：360°
	

	3
	24口百兆工业交换机
	台
	1
	配备24个千兆自适应RJ45端口，支持10M/100M/1000Mbps传输速率及全双工传输模式，背板带宽达48Gbps；
 设备采用存储转发处理方式，支持IEEE 802.3系列网络标准，MAC地址表容量为8K。 内置平行/交叉线自动识别功能，配备Power指示灯和每端口Link/Act状态指示灯，电源输入范围覆，100-240VAC（50/60Hz）。
	

	4
	网线
	箱
	1
	六类非屏蔽支持千兆以太网信号传输，无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。网线采用聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高。
	

	5
	电源线
	米
	280
	RVV2*1.0
	

	6
	半球摄像机
	台
	1
	400万半球型网络摄像机

最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态

支持：电动变焦

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

1个内置麦克风

支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出

支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电

符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
	

	7
	集中供电电源
	个
	3
	12V/30A
	

	8
	PVC管
	米
	260
	DN25
	

	9
	辅材
	项
	1
	
	


肉品批发市场

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数
	

	1
	球型云台摄像机
	台
	3
	1.7寸200万23倍全彩智能球机，支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众，200万23倍光学变焦，16倍数字变倍；

2.适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景，设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能；

3.采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m

支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸

支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；

4.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，支持双mic功能，内置加热玻璃，有效除雾；

5.支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储。
	

	2
	彩色固定摄像机
	台
	8
	1.200万筒型网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，支持现有监控平台接入；

2.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；

3.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风，高清拾音

4.符合IP67防尘防水设计，可靠性高，支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储。
	

	3
	辅材
	项
	1
	
	


副食品批发市场

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数
	

	1
	球型云台摄像机
	台
	7
	1.7寸200万23倍全彩智能球机，支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众，200万23倍光学变焦，16倍数字变倍；

2.适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景，设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能；

3.采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m

支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸

支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；

4.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，支持双mic功能，内置加热玻璃，有效除雾；

5.支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储。
	

	2
	彩色固定摄像机
	台
	12
	1.200万筒型网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，支持现有监控平台接入；

2.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；

3.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风，高清拾音

4.符合IP67防尘防水设计，可靠性高，支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储。
	

	3
	网络硬盘录像机
	台
	1
	1. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；可内置≥8个SATA接口硬盘 

2. 支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps 

3. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘； 

4. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 

5. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 

6. 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月支持≥30个切片，按日支持≥24个切片，按时支持≥60个切片。 

7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 

8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。

9. 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 

10. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 

11. 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 

12. 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截 

13. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 
	

	4
	46寸液晶显示屏
	块
	1
	屏幕尺寸：46英寸

屏幕比例：16:9（宽屏）

分辨率：
1920x1080

高清标准
1080p（全高清）

背光类型：LCD背光

拼接缝隙
3.5mm

安装方式
底座，挂架

屏幕参数

亮度
500cd/㎡

端口参数

输入端口
D-Sub（VGA），DVI-D，CVBS（BNS），HDMI，RS232（RJ45），Audio in，IR

输出端口
CVBS，RS232（RJ45），HDMI×2，D-Sub（VGA），Audio out

其它端口
USB（升级和多媒体）×2
	

	5
	UPS主机
	台
	1
	1) UPS容量为：30KVA/30KW、输入功率因素：≥0.99、支持32-40节电池、输出功率因数：1、系统效率：≥95%，采用先进的双核DSP数字化控制技术，整流和逆变采用双DSP控制；

2) UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；

3) UPS主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数；

4）UPS并机系统可以共用电池组，节省投入及占地面积，且风扇具有智能调速功能，需提供同系列产品具备CMA及 CNAS资质的第三方检测报告；

5) 为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据；

6) UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面；

7) 蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，本次配置32节12V100AH，要求蓄电池与UPS主机为同一品牌；
	

	8
	集中供电电源
	个
	19
	12V/30A
	

	9
	辅材
	项
	1
	
	


备注：1.以上设备为包干总价，包含人工、设备全部费用；

2.本项目统一定为2026年1月22日上午9点30分查看现场并进行签到（集中地址：海峡冻品批发市场行政楼五楼信息工程部（518-2），未查看现场未签到的视为无效报价。

（查看现场联系人：张先生，联系电话：13860681264）
二、维保期：以上项目提供一年的质保；

三、完成时间：合同签订后25日内安装调试完成；                   
四、付款方式：

安装完成后支付合同总金额的95%，剩余5%作为质保金，一年质保期后支付完成；
五、报价要求：

本项目为包干总报价，包含运费、安装调试、人工费、税费等所有费用； 

六、说明

本次询价原则上以最低报价作为中标价（提供普票的以票面
金额作为评标价，提供专票的以不含税金额作为评标价）；                                                                               

七、报价供应商资格要求:
1、注册地为福州市或在福州市设有分公司、办事处，具备履行本合同能力，能提供增值税发票的供应商；
2、2024年纳税人信用等级D级不得参与；

3、“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报

价；

4、三年内具有其他违约或违法违纪行为的不得参与报价。

八、报价供应商需提交的资料：
1、统一社会信用代码营业执照复印件；
2、提供从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明；
3、“信用中国”网站的查询结果打印件或截图；

4、报价单（格式详见附件）。
（以上材料都要加盖单位公章后并密封，封口处加盖公章）
九、报价资料寄送地址：闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场行政楼五楼信息工程部（518-2）  
十、递交报价资料截止时间：2026年1月23日下午16:00。
   

福州民天实业有限公司
                2026年1月20日

附件

福州民天实业有限公司

采购海峡农副产品物流中心

监控设备项目
报价单

福州民天实业有限公司：

我公司对贵公司采购海峡农副产品物流中心监控设备项目的含税包干总报价为_____________元（大写:___________元），不含税包干总报价为______________元（大写:___________元）。
注：1.我公司提供的发票为增值税      发票（请填写普通还是专用）；
2.提供增值税专用发票的需填写提供的为    %的增值税专用发票；
3.所有小写报价均精确到小数点后两位；

4. 以上报价包含运费、安装调试、人工费、税费等所有费用；
5.未按以上规定格式正确报价的视为无效报价；

6.未填写报价日期和提供的所有材料未盖骑缝章、缺件的视为无效报价。
联系人：                  联系电话：
附:

1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）

2.从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明（盖章）
3.“信用中国”网站的查询结果打印件或截图（盖章）
报价单位：

                                    （盖章）

                                   时    间：
PAGE  
4

